## Tabelle1
Berechnung der atmosphärischen Dispersion
Quelle / Formelnachweis: / http://www.ls.eso.org/sci/facilities/lasilla/instruments/feros/Projects/ADC/references/refraction/index.html
Anleitung: / Blaue Felder: bitte ausfüllen / Gelb: Zwischenwerte / Grün: Ergebnisse / Um abzuschätzen, ob ein ADC benutzt werden sollte, gilt es zunächst, zu Ermitteln, mit welcher Dispersion in Bogensekunden zu rechnen ist. Dafür gibt man bei einer SW-Kamera die Wellenlängen an, bei denen die Kurve des verwendeten Filters nahezu 0% Transmission erreicht. Bei einem normalen UV/IR-Cut-Filter wären das 400nm bis 700nm. Ohne Filter gilt im prinzip die ganze Empfindlichkeitskurve des SW-Chips. / Bei Farbkameras sollte man die Bandbreite jedes Farbkanals aus dem RGB-Empfindlichkeitsdiagramm ablesen jeweils für R, G und B schauen, in welchem Band die größte Transmission auftritt. Da Farbchips oft im IR und auch UV wieder empfindlich werden, ist ein UV/IR-Cut-Filter unverzichtbar, falls dieser nicht schon im Schutzglas vor dem Chip eingearbeitet wurde. / Mit dem maximalen Dispersionswert kann man im unteren Teil der Rechnung vergleichen, ob die Dispersion deutlich kleiner, als die Abtastrate bleibt, bzw. mit wie viel Versatz in Pixeln zu rechnen ist.
	Wellenlänge 1 / [nm]	Wellenlänge 2 / [nm]
Spektralbereich	420	680
Höhe des Objekts	Höhe / [°]	Zenitdistanz / [°]
	15	75
Standard Luftdruck [hPa]	1013,25	1013,25
Höhe [m]	0
Temperatur	[°C]	[°K]
	15	288,15
	H / [%]	Pw,sat / [Pa]	Pw / [Pa]
Rel. Luftfeuchte	50	17,03072504	851,5362522
Brechungsindex als (n-1)*106	n1	n2
Standardbedingungen	281,7603999	275,9836684
Umgebungsbedingungen (ohne Feuchte)	280,7603999	274,9836684
Umgebungsbedingungen mit Feuchte	280,4113939	274,6244666

Dispersion in Bogensekunden	4,454722996

Aufnahmeparameter
Öffnung D [mm]	200
Auflösung["] (1,22λ/D)	0,368928	0,597312
	Öffnungszahl	Brennweite
Öffnungsverältnis	15	3000
Rayleigh Kriterium [µ]	7,686	12,444
Dispersion in µ im Feld	64,79131963
Pixelgröße (Kantenlänge) der Kamera [µ]	3,8
Ideale Abtastrate [µ]	3,8	6,2
Versatz durch Dispersion in Pixeln	17,1

Zu: astronomie - DAS MAGAZIN, Ausgabe 12, Seite 62-64
Einstellungssache: Den ADC richtig nutzten
Autor: Sven Wienstein